УТВЕРЖДАЮ

Директор

МБОУ «СОШ №3 пос. Мамедкала

___________  М.П. Рабаданова

ИНСТРУКЦИЯ

по пожарной безопасности в библиотеке.

1.Общие положения.

1.1 Инструкция разработана в соответствии с правилами пожарной

безопасности.

1.2 Инструкция является дополнением к схематическим планам *

эвакуации людей при пожаре.

1.3 Инструкция предназначена для организации безопасной и быстрой

эвакуации людей из здания в случае пожара.

1.4 Практические тренировки по эвакуации людей из здания в случае

пожара по данной инструкции проводятся ежемесячно в течение

учебного года.

2.Порядок эвакуации при пожаре.

2.1 При возникновении пожара немедленно сообщить о пожаре в

ближайшую пожарную часть, немедленно оповестить

администрацию, постоянный состав и учащихся о возникновении

пожара. Оповещение о пожаре осуществляется АПС.

2.2 Незамедлительно после получения сигнала звену пожаротушения

приступить к ликвидации очага пожара , а  библиотекарю

мгновенно использовать имеющийся огнетушитель для тушения

огня.

2.3 Принять меры к перекрытию доступа воздуха в помещение

(закрыть окна, двери, форточки, вытяжные шкафы, отключить

вентиляцию). Покидая помещение, отключить все электроприборы,

выключить свет, плотно закрыть за собой все двери (не запирая на

ключ) во избежание распространения огня и дыма в смежные

помещения. Ответственный-  библиотекарь.

2.4 Быстро, но без паники и суеты организовать эвакуацию учащихся

школы в безопасное место , согласно схемы эвакуации, не допуская

встречных и пересекающихся потоков людей.

2.5 Принять меры к самостоятельной эвакуации из здания в

соответствии порядком эвакуации

2.6 После дислокации проверить наличие учеников и работников

школы и доложить заместителю директора.

2.7 После получения сигнала членам добровольной пожарной дружины

подключиться к ликвидации очага пожара, принять меры по

спасению и сохранению материальных ценностей

2.8 В случае необходимости оказать первую медицинскую помощь

Вызвать по телефону скорую помощь.

2.9 В течение 7 мин. (после получения сигнала) организовать

эвакуацию учащихся с территории школы в абсолютно безопасные

места.